建设单位质量行为检查用表

工程名称：             　                                     表1

| 序号 | 检查项目 | 检查方法及内容 | 检 查 依 据 | 检查情况及 违规事实 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 施工图是否经有资质的图审机构审查 | 查验施工图审查文件 | 质量条例第十一条 |  |
| 2 | 工程是否擅自开工 | 查验开工报告、施工日记、施工许可证 | 质量条例第十三条 |  |
| 3 | 施工过程中有无重大变更，是否经审查批准 | 查验施工图审查批准书和重大设计变更有关手续 | ①设计条例第二十八条；②质量条例第十一条 |  |
| 存在主要问题 及处理意见 |  |  |  |  |

监理单位质量行为检查用表

工程名称：                                           表2

| 序号 | 检查项目 | 检查方法及内容 | 检 查 依 据 | 检查情况及违规 事 实 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 是否依法取得个人资格或岗位证书 | 查证个人有效资格或岗位证书 | ①质量条例第三十四条；②建设部第102号令第五、六条及附件：工程类别等级；③建设部建质[2003]167号文 |  |
| 2 | 是否超越本单位资质等承揽业务 | 对照监理资质标准查验监理合同及询问 |  |  |
| 3 | 是否制定工程项目监理规划及实施细则，有无针对性 | 查验监理规划及实施细则 |  |  |
| 4 | 有无将不合格的工程，建筑材料、构配件和设备按照合格签字行为 | 查验工程实体和工程验收手续 |  |  |
| 5 | 对质量实施监理情况，强制性标准的执行情况； | 查验分项、分部、单位工程质量验收签字及管理制度 | 质量条例第三十六条 |  |
| 6 | 建筑材料、构配件、设备进场报验是否有监理工程师签字 | 检验进场建筑材料、构配件、设备和工序交接的签字 |  |  |
| 7 | 是否采取旁站、巡视、平行检验等方式监理 | 查阅监理日记、旁站方案及关键部位、关键工序监理记录 | 质量条例第十八条，建设部建市[2002]189号文 |  |
| 8 | 监理资料是否符合规定要求 | 核查监理资料 | 建设部建质[2003]167号文 |  |
| 存在主要问题 及处理意见 |  |  |  |  |

施工单位质量行为检查用表

工程名称：                                                       表3

| 序 号 | 检查项目 | 检查方法及内容 | 检 查 依 据 | 检查情况及违规 事 实 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 质量责任制的建立及落实 | 检查材料、试件、试块取样检验制、施工质量检验制、隐蔽工程验收制、质量事故报告制、上岗培训制、技术交底制、施工组织方案审批制。 | 质量条例第二十六 |  |
|  |  | 检查工程项目管理人员有效上岗证书 |  |  |
|  |  | 检查项目主要工种、特殊工种作业人员培训记录和持证上岗情况 |  |  |
| 2 | 分包单位是否具备相应资质；是否对分包单位工程质量负责 | 检查签订合同和施工管理资料 | 质量条例第二十七条 |  |
| 3 | 是否按施工图和施工技术标准施工 | 对照施工图及工程隐蔽验收资料检查工程实体 | ①设计条例第二十八条；②质量条例第二十八条 |  |
|  |  | 检查施工图审查资料、图纸会审资料及有关设计变更资料 |  |  |
| 4 | 建筑材料、构配件及商品混凝土的进场检验是否合格 | 抽查质控资料中有关原材料的合格证和有效进场检验记录资料 | 建设工程质量管理条例第二十九条 |  |
| 5 | 是否按规定对涉及结构安全的试块、试件及有关材料进行现场取样送检 | 检查见证取样送检制度是否建立及执行情况 | 建设工程质量管理条例第三十一条；建设部建质[2003]113号文 |  |
|  |  | 抽查有要求和涉及结构安全的试块、试件、材料取样数量及检测结论 |  |  |
| 6 | 是否发生质量事故及被责令停工情况 | 检查事故处理资料及现场观察、责令停工通知书 | GB50300-2001第5.0.7条；建设部建质[2001]113号文 |  |
| 存在主要问题及 处理意见 |  |  |  |  |

工程实体质量检查用表

检查内容：工程实体质量（地基与基础工程）

工程名称：                                                        表4

| 序号 | 检查项目 |  | 检查方法及内容 | 检查依据 | 检查情况及违规事 实 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 强度与承载力 | 复合地基、灰土地基、砂和砂石地基、土工合成地基、粉煤灰地基、 | 查阅地基承载力检测报告 | GB50202-2002第4.1.5条 |  |
| 2 | 钻孔灌注桩 | 平面位置垂直度合格，混凝土强度必须合格，承载力检测合格 | 抽查桩位、查阅施工记录、抽查试块强度报告，总桩数的1%且不少于3根，静荷载压桩 | GB50202-2002第5.1.4条 第5.1.5条 建筑桩基检测技术规范JGJ106-2003 |  |
| 3 | 基础回填土 | 清除基坑垃圾树根等杂物和清除积水淤泥，验收底板高，对有控制压实系数要求的回填前应作压实试验 | 应按夯实机械能力确定虚铺厚度和夯实遍数，环刀取样测试密度、控制设计的压实系数 | GB50202-2002第6.3.3条 第6.3.4条 |  |
| 地基与基础部分检查意见 |  |  |  |  |  |

工程实体质量检查用表

检查内容：工程实体质量（土建部分）

工程名称：                                                        表5

| 序号 | 检查项目 |  |  | 检查方法及内容 | 检查依据 | 检查情况及违规 事 实 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钢 筋 | 钢筋的品种、级别、规格和数量 |  | 现场观察和抽测受力钢筋的品种、级别、规格和数量是否符合设计要求 | GB50204-2002第5.3.1条 |  |
|  |  |  |  | 对照设计变更检查钢筋的品种、级别或规格变更手续是否齐全 | GB50204-2002第5.1.1条 |  |
| 2 |  | 抗震钢筋 |  | 出厂检验报告和进场复验报告中的强度实测值 | GB50204-2002第5.2.2条和6.2.1条 |  |
| 3 |  | 钢筋安装 |  | 受力钢筋的品种、级别、规格和数量 | GB50204-2002第5.5.1条 |  |
| 4 | 混 凝 土 | 混凝土强度和试件留置 外观质量 尺寸偏差 |  | 现场观察及检查技术处理方案 缺陷情况记录、处理方案和验收 | GB50204-2002第8.2.1条 GB50204-2002第8.3.1条 |  |
| 土 建 部 分 检 查 意 见 |  |  |  |  |  |  |

工程实体质量抽查用表

检查内容：工程实体质量

工程名称：    　　　　                                            表6

| 施工单位 |  |  | 抽测地点 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 |  |  | 抽测日期 |  |  |  |  |  |
| 抽测项目 | 部位 | 设计值 | 抽测数据 |  |  |  |  |  |
| 混凝土 强度 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 现场钢筋原材料抽查 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 现场钢筋 接头抽查 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 现浇板 厚度 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 重要构件几何尺寸 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 轴线间距 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 对该工程实体质量抽测、检查意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 抽测人签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |

质量通病防治措施落实情况检查用表

工程名称：                                                     表7

| 序 号 | 检查项目 | 检查方法及内容 | 检 查 依 据 | 检查情况及违规 事 实 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建设单位对质量通病防治组织督导落实情况； | 是否有针对性的规定，相关费用是否纳入工程造价、进入决算。 | 《唐山市住宅工程质量通病防治措施》【2009】57号通知 |  |
| 2 | 设计单位对防治措施在设计文件中执行情况 | 检查施工图设计文件中是否有针对质量通病专项内容； 是否向施工单位做好设计交底工作。 | 《唐山市住宅工程质量通病防治措施》【2009】57号通知 |  |
| 4 | 施工单位是否编制质量通病防治专篇，现场实体质量通病防治措施执行情况 | 检查施工单位是否有根据工程具体情况，制定相应质量通病防治措施方案； 现场是否落实到位。 | 《唐山市住宅工程质量通病防治措施》 |  |
| 5 | 监理单位具体落实质量通病防治情况 | 监理单位在监理规划（或实施细则）中是否有质量通病具体监控措施。 | 《唐山市住宅工程质量通病防治措施》 |  |
| 存在主要问题及 处理意见 |  |  |  |  |

分户验收制度落实情况检查用表检查

工程名称：                                                    表8

| 序 号 | 检查项目 | 检查方法及内容 | 检 查 依 据 | 检查情况及违规 事 实 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建设单位组织各方进行分户验收情况 | 是否编写分户验收方案，确定每套住宅检查项目、内容、部位、数量、方法。 | 唐山建设局【2009】56号通知； 《分户验收指导意见》第五条 |  |
| 2 | 参加分户验收人员是否具有相应资格； | 检查参验人员培训证书 | 《分户验收管理暂行办法》第六条； 《分户验收指导意见》第五条 |  |
| 3 | 分户验收检查内容、记录及各方签字是否与工程同步、真实、齐全； | 检查各分项质量分户验收记录表，按设计各分项质量分户验收不可缺项； 签字、签章是否齐全。 | 《唐山市住宅工程质量分户 指南》附录：分户验收内容、质量标准、数量、部位 |  |
| 4 | 《住宅工程质量分户验收表》发放执行情况 | 检查《住宅工程质量分户验收表》建设、施工、监理项目负责人签字、签章是否齐全。 | 《分户验收管理暂行办法》第九条 |  |
| 5 | 工程标牌镶嵌制度执行情况； | 检查工程标牌内容是否符合要求 | 《分户验收管理暂行办法》第十一条 |  |
| 存在主要问题及 处理意见 |  |  |  |  |

建筑节能检查用表

工程名称：                                                       表9

| 序号 | 检查内容 | 检查情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 建筑节能施工图审查、备案情况； 设计变更是否由原设计单位出具，变更是否重新报审； 监理对设计变更的审批确认情况。 |  |
| 2 | 是否制定建筑节能专项施工方案，及审批、执行情况； 建筑节能示范样板及各方确认情况； |  |
| 3 | 现场应进行的各项拉拔试验是否齐全； 易产生热桥部位是否采取相应措施，是否有抽查记录； 建筑节能实体施工质量。 |  |
| 4 | 是否有建筑外窗进场的见证取样复验报告 |  |
| 5 | 节能质量问题的整改及质量缺陷的处理情况； 节能检验批、分项、子分部工程的划分及验收情况。 |  |
| 6 | 建筑节能材料、构配件、设备报验及检验情况； 主要节能材料、定型产品、成套技术应用是否有包括安全性和耐候性的型式检验报告； 外墙外保温系统采用饰面砖做饰面层时，是否有外墙外保温系统耐候性试验报告。 |  |
| 7 | 是否进行了外墙节能构造、外窗气密性现场实体检测； 建筑节能技术资料的收集、整理情况； 资料是否与工程同步。 |  |
| 存在问题及处理意见 |  |  |

检查人：                                   日期：

2010年建筑安全生产目标完成情况考核表

被考核县（市）区

| 项目 | 序号 |  | 考核内容 | 考核情况 | 考核标准 | 考核得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一） 安全责 任体系 | 1 |  | 安全生产领导 小组建立 及活动情况 | 已经建立并发文公布。制定了安全生产专题会议制度，定期召开会议分析安全生产形势，研究安全生产工作，会议记录完整。 | 3 |  |
|  |  |  |  | 已经建立，但未发文公布。或制定了安全生产专题会议制度，不定期召开会议研究安全生产工作，会议记录不全。 | 2 |  |
|  |  |  |  | 尚未建立安全生产领导小组。或尚未制定安全生产专题会议制度，没有定期召开会议分析安全生产形势，研究安全生产工作，无会议记录。 | 0 |  |
|  | 2 |  | 安全生产责任制 建立及落实情况 | 已经建立安全生产责任制，内容齐全，职责明确，层层分解落实，签定目标责任书，并进行了考核。 | 3 |  |
|  |  |  |  | 已经建立安全生产责任制，签定目标责任书，未进行考核。 | 2 |  |
|  |  |  |  | 尚未制定安全生产责任制，或已经建立安全生产责任制，但未层层分解落实。 | 0 |  |
| （二） 机构 设置 | 3 |  | 安全生产管理 机构设置及专职 安全生产管理人员的配备情况 | 按要求设置安全生产管理机构,并配备满足需要的专职安全生产管理人员。 | 5 |  |
|  |  |  |  | 基本按要求设置安全生产管理机构，但配备的专职安全生产管理人员的数量较少。 | 3.5 |  |
|  |  |  |  | 没有设置安全生产管理机构或未配备专职安全生产管理人员。 | 0 |  |
| （三） 贯彻落实上级精神 | 4 |  | 贯彻落实上 级文件情况 | 及时转发省厅和当地政府有关安全生产文件，并根据实际情况提出相应工作要求。 | 4 |  |
|  |  |  |  | 及时转发省厅和当地政府有关安全生产文件，但未提出具体要求。 | 3 |  |
|  |  |  |  | 未及时转发省厅和当地政府有关安全生产文件。 | 0 |  |
|  | 5 |  | 安排部署今冬 明春安全生产 工作情况 | 对今冬明春安全生产工作进行了部署，下发了文件，提出了工作要求，并组织进行了隐患排查督查。 | 3 |  |
|  |  |  |  | 对今冬明春安全生产工作进行了部署，下发了文件，提出了工作要求，未进行隐患排查督查。 | 2 |  |
|  |  |  |  | 未对今冬明春安全生产工作进行部署，未进行隐患排查督查。 | 0 |  |
| （四） 两项许可日常监管 | 6 |  | 施工企业安全 生产许可证 日常监管情况 | 发放施工许可证的工程项目的施工单位全部具有安全生产许可证。 | 5 |  |
|  |  |  |  | 发放施工许可证的工程项目的施工单位未全部具有安全生产许可证。 | 0 |  |
| （五） 两项许可日常监管 | 7 |  | 三类人员 日常监管情况 | 已建立本地三类人员档案，分类清晰，资料完整，查阅方便。经抽查，施工现场三类人员持证上岗率为100%。 | 4 |  |
|  |  |  |  | 已建立本地三类人员档案，经抽查，施工现场三类人员持证上岗率达到80%及其以上。 | 2.5 |  |
|  |  |  |  | 未建立本地三类人员档案，或经抽查施工现场三类人员持证上岗率低于80%。 | 0 |  |
|  | 8 |  | 安全生产预警 制度运行情况 | 在汛期、冬季、“五一”和“十一”黄金周等施工事故多发期及重大事故发生后，全部及时下发文件部署防范工作，并有检查情况记录。 | 5 |  |
|  |  |  |  | 在汛期、冬季、“五一”和“十一”黄金周等部分施工事故多发期及重大事故发生后，下发相关文件部署防范工作，但无检查情况记录。 | 2 |  |
|  |  |  |  | 在汛期、冬季、“五一”和“十一”黄金周等部分施工事故多发期及重大事故发生后，未及时下发相关文件部署防范工作。 | 0 |  |
|  | 9 |  | 施工现场 监管情况 | 已经建立施工现场安全监督管理制度，依法加强安全监督管理，没有监管盲区。经抽查，施工现场安全监督覆盖率达到100%。 | 5 |  |
|  |  |  |  | 已经建立施工现场安全监督管理制度，还存在监管盲区。经抽查，施工现场安全监督覆盖率达到75%（含75%）以上。 | 2.5 |  |
|  |  |  |  | 没有建立施工现场安全监督管理制度，或已经建立制度，但未严格执行，存在监管盲区。经抽查，施工现场安全监督覆盖率低于75%。 | 0 |  |
| （六） 安全监 督管理 | 10 |  | 事故隐患排查 治理工作情况 | 按要求组织开展了事故隐患排查专项治理工作，有方案、有部署。对发现的重大事故隐患和安全问题，及时提出了整改意见，并按时整改完毕，有关资料齐全。 | 5 |  |
|  |  |  |  | 按要求组织开展了事故隐患排查专项治理工作，对发现的重大事故隐患和安全问题，及时提出了整改意见，有关资料齐全。 | 4.5 |  |
|  |  |  |  | 未按要求组织开展了事故隐患排查专项治理工作，无有关工作资料。 | 0 |  |
|  | 11 |  | 行政执法情况 | 建立了安全执法工作制度和安全信用监督及失信惩戒制度，执法力度较大，有关执法及诚信和不良行为记录档案完整，并对外公布。 | 5 |  |
|  |  |  |  | 安全执法工作制度和安全安全信用监督及失信惩戒制度基本建立，执法力度一般，有关执法及诚信和不良行为记录档案不齐全或未对外公布。 | 3 |  |
|  |  |  |  | 未建立了安全行政执法工作制度或安全信用监督及失信惩戒制度，无有关执法及诚信和不良行为记录档案。 | 0 |  |
|  | 12 |  | 机械设备 管理情况 | 施工现场未使用国家和本省明令禁用的机械设备，应登记备案的建筑起重机械设备的登记备案率达到100%。 | 5 |  |
|  |  |  |  | 施工现场未使用国家和本省明令禁用的机械设备，应登记备案的建筑起重机械设备的登记备案率达到80%（含80%）以上。 | 3 |  |
|  |  |  |  | 施工现场仍在使用国家和本省明令禁用的机械设备，应登记备案的建筑起重机械设备的登记备案率低于80%。 | 0 |  |
|  | 13 |  | 重大事故应急 救援预案制定 及演练情况 | 按规定制定详细的重大事故应急救援预案，并已进行演练。 | 4 |  |
|  |  |  |  | 基本按规定制定重大事故应急救援预案，应急救援预案演练基本达到要求。 | 2 |  |
|  |  |  |  | 没有按规定制定重大事故应急救援预案或未进行应急救援预案演练。 | 0 |  |
|  | 14 |  | 安全教育 培训情况 | 积极做好安全教育培训工作，有年度教育培训计划，有组织、有安排、有关活动资料齐全。经抽查，施工现场应持证上岗人员持证上岗率达到100%。 | 3 |  |
|  |  |  |  | 积极做好安全教育培训工作，有关活动资料基本齐全。经抽查，施工现场应持证上岗人员持证上岗率达到80%（含80%）以上。 | 2 |  |
|  |  |  |  | 没有年度教育培训计划和有关活动资料，或经抽查，施工现场应持证上岗人员持证上岗率低于80%。 | 0 |  |
| （七） 安全监 督管理 | 15 |  | 建筑意外伤害保险制度落实情况 | 认真落实建筑意外伤害保险制度，经抽查，施工现场意外伤害保险投保率达到100%。 | 3 |  |
|  |  |  |  | 经抽查，施工现场意外伤害保险投保率达不到100%。 | 0 |  |
|  | 16 |  | 安全文明施工 措施费用 制度实施情况 | 已制定安全文明施工措施费用监管措施，费用单列。经检查，施工合同中已全部予以明确。 | 4 |  |
|  |  |  |  | 未制定安全文明施工措施费用监管措施，或在施工合同中未全部予以明确。 | 0 |  |
|  | 17 |  | 安全质量 标准化活动 组织情况 | 建立了组织机构，制订了工作方案，与达标企业签订了达标工作目标责任书，并认真组织开展活动。 | 4 |  |
|  |  |  |  | 建立了组织机构，制订了工作方案，未与达标企业签订达标工作目标责任书，活动开展情况一般。 | 2.5 |  |
| （八）安全质量标准化活动 | 18 |  | 安全评价情况 | 未建立了组织机构，未制订工作方案，未组织开展相应活动。 | 0 |  |
|  |  |  |  | 组织开展施工企业和施工项目安全评价，施工企业及施工项目安全达标率达到年度工作目标要求。经抽查，施工现场的安全达标合格率达到100%。 | 4 |  |
|  |  |  |  | 组织开展施工企业和施工项目安全评价，施工企业及施工项目安全达标率达到年度工作目标要求。施工现场的安全达标合格率达到75%（含75%）以上。 | 2.5 |  |
|  | 19 |  | 预防高处 坠落整治 工作情况 | 未组织开展施工企业和施工项目安全评价，或施工企业及施工项目安全达标率未达到年度工作目标要求，或经抽查，施工现场的安全达标合格率低于75%。 | 0 |  |
|  |  |  |  | 按要求有针对性地开展专项整治工作，整治重点突出，目标明确，内容详细，工作落实，达到整治工作目标，有关资料齐全。 | 2 |  |
|  |  |  |  | 按要求开展专项整治工作，整治措施已制定并实施，但有关资料不齐全。 | 1 |  |
| （九）安全专项整治工作 | 20 |  | 预防起重 伤害整治 工作情况 | 未按要求开展专项整治工作，未制定整治措施，无有关活动资料，或高处坠落死亡人数超过2008年。 | 0 |  |
|  |  |  |  | 按要求有针对性地开展专项整治工作，组织了起重作业人员培训考核和建筑起重设备安全专项检查，整治重点突出，工作落实，并达到整治工作目标，有关资料齐全。 | 2 |  |
|  |  |  |  | 按要求有针对性地开展专项整治工作，整治措施已制定并实施，但有关资料不齐全。起重作业人员培训考核工作尚未开始。 | 1 |  |
|  | 21 |  | 预防坍塌 事故整治 工作情况 | 未按要求开展专项整治工作，未制定整治措施，未组织建筑起重设备安全专项检查，无有关活动资料，或起重伤害死亡人数超过2008年。 | 0 |  |
|  |  |  |  | 按要求有针对性地开展专项整治工作，整治重点突出，目标明确，内容详细，工作落实，并达到整治工作目标，有关资料齐全。 | 2 |  |
|  |  |  |  | 按要求开展专项整治工作，整治措施已制定并实施，但有关资料不齐全。 | 1 |  |
| （十）安全专项整治工作 | 22 |  | 事故查处情况 | 未按要求开展专项整治工作，未制定整治措施，无有关活动资料，或坍塌事故死亡人数超过2008年。 | 0 |  |
|  |  |  |  | 及时如实上报安全事故，严肃事故查处。2009年以来一般及其以上生产安全事故如期结案率达到100%；事故责任处理意见落实率达到100%。 | 5 |  |
|  |  |  |  | 及时如实上报安全事故，2010年以来一般及其以上生产安全事故如期结案率达到60%（含60%）以上；事故责任处理意见落实率达到60%（含60%）以上。 | 3 |  |
| （十一） 安全 事故 | 23 | 2010年死亡 人数同2009 年相比情况 |  | 不能及时如实上报安全事故或者2010年以来一般及其以上生产安全事故如期结案率低于60%；事故责任处理意见落实率低于60%。 | 0 |  |
|  |  |  |  | 下降比例在3%（含3%）以上。 | 10 |  |
|  |  |  |  | 2010年死亡人数与2009年持平。 | 5 |  |
|  | 24 |  | 发生较大 事故情况 | 2010年死亡人数超过2009年，但2010年死亡人数为零，2010年仅死亡1人。 | 3 |  |
|  |  |  |  | 2010年死亡人数超过2009年，且死亡人数在2人（含2人）以上。 | 0 |  |
|  |  |  |  | 未发生一次死亡3人以上（含3人）生产安全事故。 | 5 |  |
|  |  |  |  | 发生一次死亡3人以上（含3人）生产安全事故。 | 0 |  |
| 考核 结果 | □ 优 □ 良 □ 中 □ 差 |  |  |  | 100 |  |

考核人：                              考核组组长：                考核日期：