附件

附表1       建设主管部门安全生产和扬尘治理检查表

市

| 序号 | 检查项目 | 检查结果 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 落实 | 基本落实 | 落实 不到位 |
| 1 | 近期全国、全省安全生产一系列会议及文件精神和安全生产法律法规的贯彻落实情况，扬尘治理攻坚年活动开展情况和建筑工地扬尘整治达标推进情况。 |  |  |  |
| 2 | 安全生产监管责任落实情况。重点检查建立安全生产责任体系，落实部门监管责任，强化安全生产责任措施情况。 |  |  |  |
| 3 | 安全生产大检查方案制定、宣传发动、组织领导、工作措施、落实效果等情况。 |  |  |  |
| 4 | 建立健全安全风险管控和隐患排查治理双重预防控制机制情况。 |  |  |  |
| 5 | 安全生产及扬尘治理监管执法情况。重点检查严格监管执法，严厉打击各类安全生产（含消防安全、职业病防治）违法违规行为；安全生产应急管理情况；事故查处及整改落实情况。 |  |  |  |
| 6 | 深入开展督查整治情况。重点检查建筑施工安全专项整治工作部署及开展情况；对本地区重点建筑施工企业、重点工程和重点环节抽查巡查情况；对发现的问题和隐患督促整改及跟踪落实情况。 |  |  |  |
| 7 | 安全防范制度措施落实情况。重点检查安全生产巡查及明查暗访发现问题和隐患整改落实情况；针对施工现场危大工程监管重点和汛期安全生产工作特点，组织开展安全督查情况；严格安全准入、强化源头管控情况；防范遏制较大及以上安全生产事故措施落实情况。 |  |  |  |
| 8 | 对暑期、汛期及恶劣（高温）天气安全生产安排部署和落实情况。 |  |  |  |
| 总体评价： |  |  |  |  |

检查人：                组长：                  检查日期：

附表2           各方责任主体安全生产监督检查表

项目名称：                              建设单位：

施工单位：                              监理单位：

| 序号 | 检查项目 | 检查结果 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 落实 | 基本落实 | 落实 不到位 |
| 1 | 专项整治、安全生产大检查活动落实和开展情况。 |  |  |  |
| 2 | 安全生产责任制落实情况。重点检查主要负责人履职情况，建立和落实安全生产责任制，依法设置安全生产管理机构或者安全生产管理人员和保障安全投入经费等情况。 |  |  |  |
| 3 | 安全管理制度建立和执行情况。重点检查开展安全生产标准化建设，实施安全生产管理、操作技能、设备设施和作业现场制度化、标准化、规范化情况；建筑施工企业主要负责人和安全管理人员安全生产知识与管理能力考核情况；从业人员安全培训和持证上岗制度落实情况。 |  |  |  |
| 4 | 安全风险管控情况。重点检查安全生产重要设施、装备完好状况和日常管理维护情况；开展安全风险辨识、评估、分级，危大工程登记建档、制定和落实管控措施情况。 |  |  |  |
| 5 | 危大工程管控情况。重点检查施工现场起重机械、高支模、深基坑等危险性较大的分部分项工程安全管理情况；安全专项施工方案编制及专家论证情况；安全专项施工方案落实情况。应急组织体系建立及演练情况。 |  |  |  |
| 6 | 隐患排查治理情况。重点检查建筑施工企业及项目安全隐患排查治理制度建立情况；开展安全隐患自查自纠及整改落实情况。 |  |  |  |
| 7 | 监理单位依法履行安全生产职责情况，对施工现场安全生产、扬尘治理实施监理情况等。 |  |  |  |
| 总体评价： |  |  |  |  |

检查人：              组长：                    检查日期：

附表3                             施工现场安全生产监督检查表

项目名称：

| 序号 | 检查项目 | 检查结果 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 落实 | 基本落实 | 落实 不到位 |
| 1 | 是否建立安全生产保证体系 |  |  |  |
| 2 | 是否与分包单位及时签订安全生产协议书，明确职责并签字（盖章） |  |  |  |
| 3 | 施工现场专职安全管理人员及特种作业人员是否持证上岗，并按规定足额配备 |  |  |  |
| 4 | 是否严格执行安全检查、验收制度，组织开展安全生产大检查、隐患排查，加强对现场的监管 |  |  |  |
| 5 | 是否建立重大危险源台帐并制定监控措施，定期检查（查记录） |  |  |  |
| 6 | 是否按照有关要求开展起重机械、高处坠落、坍塌等多发性事故专项整治工作 |  |  |  |
| 7 | 施工现场从业人员或新进场人员是否按要求进行安全教育培训 |  |  |  |
| 8 | 深基坑、高大模板、脚手架和塔吊、施工升降机等危险性较大的分部分项工程安全专项施工方案编审及专家论证情况 |  |  |  |
| 9 | 是否按要求进行安全技术交底（查记录） |  |  |  |
| 10 | 施工现场基坑开挖、防护是否符合相关标准、规范要求 |  |  |  |
| 11 | 施工现场模板、脚手架是否符合现行规范、标准要求 |  |  |  |
| 12 | 施工现场临边、洞口安全防护是否符合现行规范、标准要求 |  |  |  |
| 13 | 施工现场塔吊、施工升降机等起重设备是否符合现行规范、标准要求 |  |  |  |
| 14 | 现场施工临时用电是否符合相关标准、规范要求，外电安全距离是否符合标准要求 |  |  |  |
| 15 | 通道口搭设的防护棚是否严密、牢靠，防护棚长度是否符合坠落半径要求 |  |  |  |
| 16 | 现场是否按要求配备消防设施、消防器材（有效期内），宿舍、食堂等临时设施是否存在私拉乱接、使用大功率电器等 |  |  |  |
| 17 | 是否制定有针对性的生产安全事故应急救援预案，并组织演练 |  |  |  |
| 18 | 是否制定暑期、汛期季施工安全措施，并组织检查 |  |  |  |
| 19 | 是否定期对本项目进行安全检查并对发现问题及时整改（查记录） |  |  |  |
| 20 | 是否按照要求开展职业安全和职业病预防教育培训，为作业人员提供必要的、合格的防护用品。（查记录） |  |  |  |
| 总体评价： |  |  |  |  |

检查人：                           组长：                          检查日期：

注：其中违反3、10-16条等施工安全强制性条款的，一律为落实不到位。对落实不到位的项目，下发限期整改通知书；情

节严重的下发执法建议书，并责令停工整改。

附表4                            施工现场扬尘治理专项检查表

| 工程名称 |  | 工程地点 |  | 扣 分 标 准 | 应得 分数 | 实得 分数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  | 监理单位 |  |  |  |  |
| 施工部位 |  | 建筑面积 |  |  |  |  |
| 检查内容 |  |  |  |  |  |  |
| 1.建设单位在施工合同中明确施工单位扬尘污染防治责任，将防治扬尘污染费用列入工程造价，及时拨付文明施工措施费及其他相关保障经费。 |  |  |  | 未在施工合同中明确施工单位扬尘污染防治责任的，扣5分； 未及时拨付安全生产文明施工措施费用的，扣5分； | 5 |  |
| 2.施工区周边道路由建设单位做好硬化、清洁工作。建设单位按有关规定在进行拆除施工前办理备案。 |  |  |  | 施工区周边道路未做到硬化、清洁工作的，扣5分； 未按规定办理拆除作业备案的，扣5分； | 5 |  |
| 3.外管网和绿化施工时做好洒水、覆盖等防尘措施，建设单位必须负总责。 |  |  |  | 未落实扬尘防治措施的，扣5分； 未对本项目扬尘防治工作进行检查的（查记录），扣3分； | 5 |  |
| 4.施工现场出入口明显位置设置扬尘防治公示牌。 |  |  |  | 未设置扬尘防治公示牌，扣5分； 扬尘防治公示牌未在明显位置设置，扣3分； 扬尘防治公示牌污损严重，扣2分； | 5 |  |
| 5.施工现场必须连续设置硬质围挡，围挡应坚固、美观。门前及围挡附近及时清扫）。 |  |  |  | 施工现场围挡未采用硬质材料，扣5分； 施工现场围挡未连续设置，扣5分； 施工现场围挡不牢固，污损缺失的，扣3分； 门前及围挡附近未及时清扫的，扣2分； | 5 |  |
| 6.施工现场出入口和场内施工道路、材料加工堆放区、办公区、生活区必须采用混凝土硬化或用硬质砌块铺设，硬化后的地面应清扫整洁无浮土、积土，严禁使用其他软质材料铺设。 |  |  |  | 未采用混凝土硬化或用硬质砌块铺设的，扣5分； 未定期清扫保持整洁的，扣3分； 未及时清理垃圾的，扣3分； | 5 |  |
| 7.施工现场出入口必须配备车辆冲洗设施，设置排水、泥浆沉淀池等设施，建立冲洗制度并设专人管理。 |  |  |  | 未配备车辆冲洗设施的，扣5分； 未设置排水、泥浆沉淀池等设施的的，扣5分； 未制定冲洗制度的，扣3分； 未设置专人负责的或无记录的，扣3分； | 5 |  |
| 8.施工现场出入口、加工区和主作业区等处必须安装视频监控系统，对施工扬尘实时监控。 |  |  |  | 未安装视频监控系统的，扣5分； 未设专人负责视频监控系统的，扣2分； 视频监控系统运行不正常的，扣3分； | 5 |  |
| 9.施工现场集中堆放的土方和裸露场地必须采取覆盖、固化或绿化等防尘措施，严禁裸露。 |  |  |  | 未对堆放土方和裸露场地采取覆盖、固化或绿化措施的，视情节严重程度扣3-5分； 在条件允许情况下，施工现场土方未集中堆放，扣3分； | 5 |  |
| 10.拆除建筑物、构筑物时，四周必须使用围挡封闭施工，并采取喷淋、洒水、喷雾等降尘措施，严禁敞开式拆除。 |  |  |  | 未使用使用围挡封闭施工的，扣5分； 未采取喷淋、洒水、喷雾等降尘措施的，扣5分； | 5 |  |
| 11.基坑开挖作业过程中，四周应采取洒水、喷雾等降尘措施。 |  |  |  | 未采取洒水、喷雾等降尘措施的，扣5分； 开挖完毕的裸露地面未进行及时固化或覆盖的，扣3分； | 5 |  |
| 12.施工现场易产生扬尘的细颗粒建筑材料必须密闭存放或严密覆盖，严禁露天放置；搬运时应有降尘措施，余料及时回收。 |  |  |  | 易产生扬尘的细颗粒建筑材料未进行密闭存放或覆盖的，视情节严重程度扣3-5分； 搬运时没有采取降尘措施的，视情节严重程度扣1-3分； 剩余材料未及时回收的，扣2分； | 5 |  |
| 13.具备条件的地区施工现场必须使用商品混凝土、预拌砂浆，严禁现场搅拌。不具备条件的地区，现场搅拌砂浆必须搭设封闭式搅拌机棚。 |  |  |  | 具备条件的地区，仍进行现场搅拌的，扣5分； 不具备条件的地区，现场搅拌砂浆时未搭设封闭式搅拌机棚的，扣5分； 未设置排水沟和沉淀池的，扣2-3分； | 5 |  |
| 14.施工现场运送土方、渣土的车辆必须封闭或遮盖严密，严禁使用未办理相关手续的渣土等运输车辆，严禁沿路遗撒或随意倾倒。 |  |  |  | 运输车辆出场时未须封闭或遮盖严密的，扣5分； 运输车辆出场时车身未清理干净，带泥出场的，扣5分； 使用未办理相关手续的运输车辆的，扣5分； | 5 |  |
| 15.建筑物内应保持干净整洁，清扫垃圾时要洒水抑尘，施工层建筑垃圾必须采用封闭式管道或装袋用垂直升降机械清运，严禁凌空抛掷和焚烧垃圾。 |  |  |  | 建筑物内清扫时未采取洒水抑尘措施的，视情节严重程度扣2-5分； 施工层建筑垃圾未采用封闭式管道或装袋用垂直升降机械清运的，视情节严重程度扣3-5分； 凌空抛掷垃圾或焚烧垃圾的，扣5分； | 5 |  |
| 16.施工现场的建筑垃圾必须设置垃圾存放点,集中堆放并严密覆盖，及时清运。生活垃圾应用封闭式容器存放，日产日清，严禁随意丢弃。 |  |  |  | 建筑垃圾未集中堆放并严密覆盖的，视情节严重程度扣3-5分； 建筑垃圾未设置垃圾存放点并及时清运的，扣3分； 生活垃圾未采用封闭式容器存放的，扣3分； 建筑垃圾、生活垃圾未分类存放的，扣3分； | 5 |  |
| 17.施工现场必须建立洒水清扫抑尘制度，配备洒水设备。非冰冻期每天洒水不少于2次，并有专人负责。重污染天气时相应增加洒水频次。 |  |  |  | 未建立洒水清扫抑尘制度的，扣5分； 未配备洒水设备的，扣3分； 未设专人负责并按要求洒水的，扣3分； | 5 |  |
| 18.建筑工程主体外侧脚手架及临边防护栏杆必须使用符合标准的密目式安全网封闭施工，并保持整洁、牢固、无破损。 |  |  |  | 外脚手架未采取密目网封闭的，扣5分； 外侧临边防护栏杆未采取密目网封闭的，扣5分； 使用的密目网不符合标准的，扣3分； 密目网封闭不严、连接不牢固的，扣3分； 密目网未进行定期清理，破（污）损严重的，扣3分； | 5 |  |
| 19.遇有4级以上大风或重污染天气预警时，必须采取扬尘防治应急措施，严禁土方开挖、土方回填、房屋拆除、材料切割、金属焊接、喷涂或其他有可能产生扬尘的作业。 |  |  |  | 预警时，未按照要求采取扬尘防治应急措施的，扣5分； 预警时，采取的扬尘防治应急措施不到位，产生大面积扬尘的，视情节严重程度扣3-5分； | 5 |  |
| 20.监理单位对建筑施工扬尘防治工作开展监督检查，督促施工单位落实隐患问题的整改，对拒不整改或者不停止施工的及时上报监督机构。 |  |  |  | 未开展扬尘防治监督检查工作的，扣5分； 发现问题未督促施工单位整改的，扣5分； 施工单位拒不整改或不停止施工的，未及时上报监督机构的，扣5分。 | 5 |  |
| 检查得分（实得分/应得分*100） |  |  |  |  |  |  |
| 达标标准：检查得分达到85分（含）以上，且每个参与评分子项得分不得为0。 检查结果：达标（ ） 不达标（ ） |  |  |  |  |  |  |

检查人：                               组长：                              检查日期：

附表5                     全省建筑施工安全生产及扬尘治理督导检查项目汇总表

| 序号 | 市 | 项目名称 | 建设单位 | 施工单位 | 监理单位 | 安全检查结果 （注明下发隐患 或停工） | 扬尘检查结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |

注：安全检查结果注明下发隐患或停工；扬尘检查结果分为合格、不合格两类。